OPLEIDINGSPLAN Dekvloerlegger

| Cursist(e)/Stagiair(e): | Bedrijf: |
| --- | --- |
| Contractnummer: | Contactpersoon: |
| Indicatieve duurtijd: weken |  |

Beroep: Dekvloerlegger

Omschrijving: Je plaatst dekvloeren en gietvloeren. Je volgt de veiligheidsregels.

- Jobgerelateerde competenties: vaardigheden

Mortel en vulmiddel klaarmaken
Een dekvloer aanbrengen
De werf inrichten
Isolatiematerialen plaatsen
De werf opruimen
Veilig werken
Werkzaamheden op de werf voorbereiden
Milieubewust werken
De uitvoering van een dekvloer voorbereiden
Een gietvloer aanbrengen
Voegen en naden uitvoeren in dek- of gietvloeren

Een team coördineren
Werkadministratie bijhouden
Betonwapening assembleren
Betonwapening plaatsen
Kunsthars aanbrengen
Een offerte opstellen
Industriële vloeren leggen
Bestaande dekvloeren herstellen

- Jobgerelateerde competenties: kennis

Eigenschappen van plamuur
Mortelsoorten 
Betonwapeningstechnieken
Chemische en fysische verschijnselen in gebouwen
Verenigbaarheid van materialen
Ergonomische hef- en tiltechnieken
Veiligheidsregels
Lezen van plannen en schema's
Werforganisatie
Geluidsisolatienormen
Thermische isolatie
Isolatiematerialen
Energieprestatieregelgeving
Isolatieprincipes
Passiefhuisstandaard
Milieunormen
Procedures voor de afvoer van afval
Ergonomie
Veiligheidsregels voor het werken met schadelijke producten
Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM's en CBM's)
Beschermings- en veiligheidsuitrustingen
Veiligheidspictogrammen
Controle- en meetapparatuur
Signalisatie
Milieu- en gezondheidsrisico's
Preventie van milieurisico's
Dimensionale berekeningen
Constructienormen
Soorten voegen
Mengverhoudingen
Types dekvloeren
Uitvoeringstechnieken

Leiderschap
Management
Organisatie en planning van activiteiten
Communicatietechnieken
Kwaliteitsnormen
Kantoorsoftware
Interne rapporteringsprocedures
Vakjargon
Manuele en mechanische bindtechnieken
Buigstaten
IJzervlechtplannen
Betonwapeningsplannen
Minimum betondekking in functie van de blootstellingsklasse
Injectiesystemen bij naspanbeton
Kabel- en ankersystemen voor spanbeton
Harssoorten
Kostprijsberekening
Eigenschappen van beton
Betongiettechnieken
Polijstmachines
Tolerantienormen

- Persoonsgebonden competenties

Zorgvuldigheid
Samenwerken
Flexibiliteit
Zelfstandigheid

- Bedrijfsspecifieke competenties

Voeg hier extra kennis en vaardigheden toe die specifiek zijn voor uw bedrijf: