OPLEIDINGSPLAN Elektrotechnisch installateur

| Cursist(e)/Stagiair(e): | Bedrijf: |
| --- | --- |
| Contractnummer: | Contactpersoon: |
| Indicatieve duurtijd: weken |  |

Beroep: Elektrotechnisch installateur

Omschrijving: Je installeert elektrische installaties. Je werkt in de woningbouw, in de industrie of op grote werven. Je volgt de veiligheidsregels.

- Jobgerelateerde competenties: vaardigheden

Sleuven en doorboringen maken
Opgebouwde of ingebouwde kabelgoten en buizen plaatsen
Elektrische borden plaatsen en bedraden
Laagspanningsapparatuur plaatsen
Elektrische installaties controleren
Elektrische installaties onder spanning plaatsen
De werf opruimen
Kabels trekken voor verschillende stroomkringen
Veilig werken
Werkzaamheden op de werf voorbereiden
Milieubewust werken
Een elektrisch schema opstellen
Leidingtracés uitzetten
Een aardingssysteem plaatsen en aansluiten
Installaties op zeer lage spanning plaatsen

Verlichtingsinstallaties installeren en aansluiten
Werkadministratie bijhouden
Meewerken aan complexe tertiaire elektrische installaties

- Jobgerelateerde competenties: kennis

Veiligheidsregels
Draagbaar elektrisch gereedschap
Lezen van plannen en schema's
Handgereedschap
Elektropneumatisch gereedschap
Bevestigingstechnieken
AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties)
Elektrische schema's
Elektrische aansluitingen voor hernieuwbare energiebronnen
Stroomnetten (TT, IT, TN,..)
IP-XX waarden
Veiligheidsregels voor werkzaamheden onder spanning
Meetinstrumenten
Elektrische fouten
Foutzoekmethodes
Milieunormen
Procedures voor de afvoer van afval
Normen voor elektrische beschermingsgraden (IP)
Gepantserde kabels
Ergonomie
Veiligheidsregels voor het werken met schadelijke producten
Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM's en CBM's)
Beschermings- en veiligheidsuitrustingen
Veiligheidspictogrammen
Controle- en meetapparatuur
Werforganisatie
Signalisatie
Milieu- en gezondheidsrisico's
Preventie van milieurisico's
Symbolen van elektrische elementen
Hoofd- en bijkomende equipotentiale verbindingen
Domotica

Duurzame verlichting
Communicatietechnieken
Kwaliteitsnormen
Kantoorsoftware
Interne rapporteringsprocedures
Vakjargon
Elektrische aansluitingen
Controle- en meetmethodes
Elektrische installaties
Aardingssystemen
Elektrische schakelschema's

- Persoonsgebonden competenties

Zorgvuldigheid
Samenwerken
Flexibiliteit
Zelfstandigheid

- Bedrijfsspecifieke competenties

Voeg hier extra kennis en vaardigheden toe die specifiek zijn voor uw bedrijf: